АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БАЛЕЙ»  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11  мая  2021 года 								№  62-р   						           г. Балей

«Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов на территории городского поселения «Город Балей»».

В связи  с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, пункт 5 (утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 (ред. 02.03.2021г.             с изменениями от 27.04.2021г.):

- Отопительный сезон 2020-2021 годов  закончить 15 мая 2021 года, в 24.00 часов.

- Руководителям: теплоснабжающей организации, управляющей компании, председателям ТСЖ и непосредственное управление:

-   АО «ЗабТЭК» -  генеральный директор  Фокин К.Н.;

-   ООО  «Ремиус» - директор Булыгина И.Ю.;

-   ТСЖ «Лидер» -  председатель  Бузова Т.И.;

-   ТСЖ «Наш дом»-  председатель Савватеева О.А.;

-   Председателям  МКД при непосредственном управлении,

в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003г. №5176),

после окончания отопительного сезона  провести (п.2.6.12):                                            - гидравлическое испытание оборудования котельных, тепловых сетей и тепловых пунктов, всех систем отопления в соответствии с установленными требованиями.

Выявленные при испытаниях дефекты  устранить, после чего провести повторные испытания. Испытания тепловых сетей производятся в соответствии с установленными требованиями.

В летний период провести следующие работы (п.2.6.13):

а) по котельным –  очистка котлов, боровов, циклонов от золы;

- вывозка шлака с котельных;                                                                                         - ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики;                                                                   - устранение щелей в обмуровке котлов и дымоходов;

- 2 -

-  промывка инженерных сетей;

-  ревизия оборудования (насосов, подогревателей и др.);

-  ревизия котлов и котельного оборудования;

- ревизия насосного оборудования, запорной арматуры, электрооборудования центрального водоснабжения.

б) по тепловым сетям – промывка систем, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях);

в) по тепловым пунктам – ревизия арматуры и оборудования;

г) по системам отопления и горячего водоснабжения – ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках.

При наличии непрогрева  радиаторов следует провести их гидропневматическую промывку или замену.

По результатам испытаний составить Акты гидроопрессовки и промывки тепловых и водопроводных сетей и представить в отдел ЖКХ администрации городского поселения «Город Балей» в срок до 25 мая 2021 года.

- Настоящее Распоряжение обнародовать в установленном порядке.

- Контроль  за исполнением  настоящего Распоряжения возложить на заместителя руководителя по муниципальному хозяйству – начальника отдела ЖКХ и строительства Администрации городского поселения «Город Балей» Квяткова В.В..

Глава городского поселения

«Город Балей»                                                                   Л.Т. Заверуха

исп. Деревяшкина Т.А.

тел. 8(30232)5-14-41